Obrazów, dnia 07 luty 2022 roku

Znak sprawy: IOS.272.2.2022

Zamawiający:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

Tel. 15 836 51 62 Fax.: 15 836 55 51

Do

Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia i zmiany SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obrazów”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Zamawiający do SWZ zamieścił tabelę:

| Głazów | 56 | 18 |
| --- | --- | --- |
| Komorna | 65 | 39 |
| Kleczanów | 66 | 3 |
| Kleczanów | 67 | 3 |
| Kleczanów | 69 | 40 |
| Kleczanów | 70 | 13 |
| Kleczanów | 71 | 2 |
| Żurawica | 9 | 8 |
| Żurawica | 10 | 29 |
| Żurawica | 11 | 11 |
| Obrazów | 12 | 25 |
| Obrazów | 13 | 4 |
| Obrazów | 14 | 21 |
| Obrazów | 15 | 30 |
| Obrazów | 16 | 4 |
| Obrazów | 17 | 4 |
| Obrazów | 18 | 15 |
| Lenarczyce | 51 | 10 |
| Lenarczyce | 52 | 8 |
| Rożki | 57 | 26 |
| Rożki | 58 | 8 |
| Rożki | 59 | 16 |
| Głazów | 61 | 25 |
| Głazów | 60 | 30 |
| Wegrce | 22 | 24 |
| Węgrce | 23 | 11 |
| Węgrce | 21 | 13 |
| Kleczanów | 68 | 13 |
| Świątniki | 44 | 32 |
| Świątniki | 45 | 35 |
| Dębiany | 19 | 42 |
| Dębiany | 20 | 28 |
| Święcica | 26 | 11 |
| Święcica | 25 | 8 |
| Święcica | 24 | 9 |
| Święcica | 28 | 6 |
| Święcica | 29 | 11 |
| Święcica | 27 | 15 |
| Żdanów | 30 | 20 |
| Zdanów | 31 | 20 |
| Zdanów | 32 | 11 |
| Kleczanów | 33 | 20 |
| Kleczanów | 34 | 13 |
| Kleczanów | 72 | 3 |
| Komorna | 64 | 9 |
| Chwałki | 3 | Nr oprawy35, 37, 38, |
| Komorna | 62 | 25 |
| Lenarczyce | 53 | Nr oprawy 740,739, 738, 737, 723 |
| Świątniki | 43 | Nr oprawy654, 652 |
|  | Ilość | 815 |

oraz podał ilość opraw do wymiany 815 sztuk.
Suma opraw w drugiej kolumnie tej tabeli to 1875 natomiast w trzeciej kolumnie suma opraw to 781.
a) Ile opraw naprawdę Zamawiający przewiduje do wymiany?
b) Ile opraw znajduje się w danej miejscowości?

Odpowiedź na pytanie nr 1

W kalkulacji należy uwzględnić
- demontaż istniejących opraw 815 szt.
- montaż nowych opraw LED oraz wysięgników wraz z osprzętem 813 szt.

Wykonawca zgodnie z zapisami PFU – „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obrazów” ma wykonać na zasadzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Zamawiający widzi konieczność wykonania inwentaryzacji [co zawarł w SWZ,PFU] by m/innymi opracować dokumenty budowy w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
Według Zamawiającego – wyznaczony został wydłużony okres składnia oferty by
umożliwić przyszłemu Wykonawcy zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami i
stwierdzenie stanów rzeczywistych w terenie, zważywszy iż obecnie oświetlenia dróg
Gminnych jest użytkowane . Zamawiający umieszczając tabele w dokumentach przetargowych miał na uwadze możliwość rozeznania przyszłego Wykonawcy w rozległości i zakresie
realizowanego zadnia i domniema że doświadczony Wykonawca robót specjalistycznych dokładnie zapozna się z stanem rzeczywistym w terenie oraz stanem technicznym elementów budowy .

Pytanie nr 2

Zamawiający w SWZ umieścił zapis „Montaż zestawu PV[OZE] na istniejących słupach 2.szt- wg wskazań ZAMAWIJACEGO”
a) Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą dopuszczającą montaż zestawu PV [OZE] określającą
minimum obciążenia słupa wynikające z montażu takiego zestawu oraz obliczenia wytrzymałości
słupa na przenoszenie tych obciążeń?
b) Czy Zamawiający przeprowadził takie ekspertyzy dla wszystkich słupów?
c) Czy Zamawiający posiada ekspertyzy dla wybranych słupów i nie chce ich udostępniać wszystkim
Wykonawcom?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wykonawca zgodnie z zapasami PFU – „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obrazów” ma wykonać prace na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Zmawiający nie dysponuje ekspertyzami związanymi w tym zakresie. Zamawiający określił wszystkie warunki wykonania zadania w dokumentacji postępowania. Zamawiający określając zadania dla Wykonawcy − wykonanie inwentaryzacji modernizowanego oświetlenia założył oprócz doświadczenia Wykonawcy również odpowiedzialność za realizowane zadanie. Warunkiem sine qua non „poprawnie” wykonanej dokumentacji” to – uwzględnić wytrzymałość słupów w projekcie.

Pytanie nr 3

Zamawiający w SWZ umieścił zapisy:

„5.Osiagnięcie zaoszczędzenia energii elektrycznej 298,59 MWh/rok] przez okres 12 miesięcy dla
działania / średnio/4120 h oświetlenia z uwzględnieniem inteligentnego sytemu sterowania.

6.Osiagnięcie spadku emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2/rok]
(CI) 241,28 zgodnie z punktem j.w.”

a) Na jakiej podstawie Zamawiający określił wartości oszczędności energii elektrycznej oraz spadku
emisji gazów cieplarnianych?

b) Na podstawie jakich wskazań oraz wytycznych Wykonawcy mają dokonać wyboru właściwych
rozwiązań zapewniających te oszczędności?

c) Czy Zamawiający dysponuje audytem oświetlenia wraz z inwentaryzacją opraw oraz doborem
nowych, energooszczędnych opraw?

d) Dlaczego Zamawiający umieszcza w SWZ ograniczone informacje nie przedstawiając kompletu
danych do wiadomości wszystkich Wykonawców?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dołącza audyt.

Jednocześnie podnosi, iż w zakresie obowiązków Wykonawcy jest właściwe
dobranie mocy opraw LED jak i pozostałych parametrów technicznych oprawy
spełniających wymogi zapisów PFU i osiągniecie wyników ekologicznych i
ekonomicznych( zmniejszenie emisji CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej / rok) . Wykonane, modernizowane oświetleni oprócz w/w funkcji ma spełnić wszelkie
aktualne przepisy, normy związane z użytkowaniem i eksploatacją dróg w Gminie.

Pytanie nr 4

Zamawiający w SWZ umieścił zapisy: „Przedsięwzięcie będzie realizowane na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.
Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac:

− wykonanie inwentaryzacji modernizowanego oświetlenia

a) W nawiązaniu do powyższych pytań widać wyraźnie, że Zamawiający nie opisał przedmiotu
zamówienia w sposób jasny. Czy Zamawiający świadomie przedstawił niepełne lub sprzeczne
informacje? - Na przykład nie opublikował Audytu wraz z Załącznikami, nie opublikował lokalizacji
opraw, sprzeczne ilości opraw itd.

b) Opublikowana dokumentacja przetargowa uniemożliwia Wykonawcom przygotowanie oferty na
podstawie takich samych warunków. Zamawiający nie publikując warunków wykonania
inwentaryzacji, wymagań dotyczących tej inwentaryzacji dopuszcza, że Wykonawcy mogą ją wykonać
w sposób zależny od ich decyzji co może prowadzić do nieporównywalnych rozwiązań a w
konsekwencji nieporównywalnych ofert. Jest to jednoznaczne nierówne traktowanie Wykonawców.

Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający wybrał rozwiązanie zakładające nierówne traktowanie
Wykonawców?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Wykonawca zgodnie z zapisami PFU – „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obrazów” ma wykonać prace na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający udostępnia opracowane PFU oraz audyt który zostanie załączony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.                W związku z tym wskazana jest wizja lokalna, a sposób jaki przyszły Wykonawca wykona inwentaryzacje leży po jego stronie.

Pytanie nr 5

a) Czy przedstawione powyżej problemy, na podstawie których zostały przygotowane pytania to
świadome i celowe działanie Zamawiającego?

b) Opisane powyżej problemy mogą być pomyłką pisarską Zamawiającego, który opublikował
materiały robocze. Czy Zamawiający po powtórnej analizie opublikowanego SWZ planuje dokonać
poprawek w SWZ?

c) Czy Zamawiający uznaje, że wymagane zmiany w SWZ są na tyle istotne aby było konieczne
unieważnienie tego przetargu i jego powtórne ogłoszenie?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający w świetle przedstawionych powyżej wyjaśnień na zadawane pytania
oraz w kontekście ogłoszonych dokumentów przetargowych oraz
dokonując uzupełnień w dokumentach :audyt, PFU nie widzi podstaw unieważnienia postępowania. Bar ku temu przesłanek faktycznych oraz prawnych.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami udostępnia audyt który będzie stanowić Załącznik nr 12 do SWZ oraz dokonuje zmian w PFU stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ (udostępniony plik o nazwie: zmiana PFU Załącznik nr 6)

Zamawiający informuje ponadto, że dokonuje zmiany SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, w tym wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 10 marca 2022 roku. Szczegóły na stronie internetowej postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Zatwierdził

Wójt Gminy Obrazów