Obrazów, dnia 21 luty 2022 roku

Znak sprawy: IOS.272.2.2022

Zamawiający:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

Tel. 15 836 51 62 Fax.: 15 836 55 51

Do

Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia i zmiany SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obrazów”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.

Zamawiający w dniu 11.02.2022 jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców i
zamieścił audyt efektywności energetycznej dostarczając sprzecznych informacji o liczbie
opraw do montażu- w wyjaśnieniach podano 813 opraw natomiast w audycie jest
informacja o wymianie 815 opraw. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości opraw do
montażu

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający udzielił już wystarczających informacji w tym zakresie w ramach udzielonych odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 07.02.2022 roku i podtrzymuje te wyjaśnienia

Pytanie nr 2.

Prosimy o ujednolicenie opisu przedmiotu zamówienia, gdyż w załączonych dokumentach
przetargowych jest on niespójny. Wykonawca na chwilę obecną nie wie, który z załączonych
dokumentów (SWZ, PFU, Audyt i wzór umowy) jest nadrzędny, przez co nie może w sposób
prawidłowy przygotować oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający w SWZ określił, że Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajduje się w załączniku do SWZ w opracowanym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) oraz w AUDYCIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ oraz w Warunkach PGE Dystrybucja S.A.

Zamawiającemu nie wie na czym miałaby polegać niespójność dokumentów przetargowych albowiem wykonawca nie precyzuje które konkretne zapisy i w których dokumentach miałyby być niespójne.

Pytanie nr 3.

Prosimy o zamieszczenie poprawionej tabeli z ilościami opraw. Zamieszczona w pkt. 1.3.
PFU po zmianach nadal przedstawia tabelę z niejasnymi ilościami i nielogicznym opisem
kolumn, np. dla miejscowości Świątniki w kolumnie „ilość lamp wg inwentaryzacji”
wpisana jest wartość „654,652” co nie może być ilością opraw w danej miejscowości.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający udzielił już wystarczających informacji w tym zakresie w ramach udzielonych odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 07.02.2022 roku i podtrzymuje te wyjaśnienia

Pytanie nr 4.

Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego montażu oprawy na słupie/wysięgniku o
średnicach wysięgnika Ø 46 – 60 mm na standardowe obecnie na rynku średnice rur Ø
48 – 60 mm.
Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający określił zakres zastosowanych średnic wysięgników i podtrzymuje zapis

Pytanie nr 5.

Prosimy o podanie minimalnej wartości grubości ścianki wysięgnika, gdyż Zamawiający
określił jedynie, że grubość nie powinna przekraczać 5 mm. W trosce o jakość wykonania
zamówienia i uczciwą konkurencję miedzy Wykonawcami prosimy o określenie
minimalnej grubości ścianki wysięgnika wynoszącą 3,2 mm co jest standardowym na
rynku wykonaniem rury wysięgnika gwarantującym dobrą wytrzymałość.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający określił maksymalna   grubość ścianki wysięgnika , to na wykonawcy ciąży dobór wysięgnika. Zamawiający podtrzymuje zapis

Pytanie nr 6.

W wytycznych dla wysięgników Zamawiający postawił wymagania: „3. Wymiary
wysięgnika zgodnie z projektem. 4. Nachylenie ramienia do płaszczyzny jezdni 15o ”
Prosimy o ujednolicenie zapisów i dopuszczenie zastosowania wysięgników o nachyleniu
ramienia także zgodnie z projektem lub dopuszczenie nachylenia ramienia wysięgnika w
zakresie od 0 o do 15. Narzucenie kąta wychylenia wysięgnika wielkości 15 o jest
bezpodstawne i niezrozumiałe.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapis

Pytanie nr 7.

W zamieszonym w dniu 11.02.2022 pliku „PFU Obrazów zmiany 07.02.22” w zakresie
prac dodano „wyniesienie układów pomiarowych 73 szt.” W opisie przedmiotu
zamówienia z SWZ ani w udzielonych wyjaśnieniach nie podano żadnych prac do
wykonania związanych z wyniesieniem lub przebudową układów pomiarowych. Prosimy
o jasne określenie zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podał wszelkie szczegółowe dane w tym zakresie w dokumentacji przetargowej w PFU

Pytanie nr 8.

W związku z pojawieniem się w zaktualizowanym PFU (plik „PFU Obrazów zmiany
07.02.22”) zapisu w zakresie prac „9.6 wyniesienie układów pomiarowych 73 szt.” Czy
Zamawiający określa jakiekolwiek minimalne wymagania techniczne dla przebudowy
układów pomiarowych. Czy Zamawiający przewiduje również wyniesienie układów
sterujących zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE z dnia 30.03.2018?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający podał wszelkie szczegółowe dane w tym zakresie w dokumentacji przetargowej w PFU

Pytanie nr 9.

W zamieszonym w dniu 11.02.2022 pliku „PFU Obrazów zmiany 07.02.22” w zakresie
prac dodano „wyniesienie układów pomiarowych 73 szt.” Prosimy o podanie ilości
wszystkich układów pomiarowo-sterujących oświetlenia ulicznego z których zasilone są
oprawy objęte zakresem robót włącznie z układami już wyniesionymi. Ilość ta jest

potrzebna do obliczenia wartości oferty Wykonawcy, a w szczególności projektów
technicznych do wykonania, wartości prac pomiarowych, ewentualnego montażu
kompensacji mocy biernej oraz kosztów dopuszczenia do prac przez zakład
energetyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający podał wszelkie szczegółowe dane w tym zakresie w dokumentacji przetargowej w PFU

Pytanie nr 10.

Powołując się na załączone do postępowania pismo z PGE z dnia 6.11.2020 r. dotyczące
warunków modernizacji oświetlenia drogowego proszę o potwierdzenie, że na obszarze
objętym modernizacją oświetlenia ulicznego za wyjątkiem lokalizacji Lenarczyce (w ilości
1400 m) jest już wyodrębniona linia napowietrzna do zasilania obwodów oświetlenia
ulicznego i nie będzie konieczna jej wymiana. Informacja ta jest istotna w kontekście
uzgodnienia dokumentacji wykonawczej z zakładem energetycznym, jak i uzyskaniem
odbiorów niezbędnych do zakończenia inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający podał wszelkie szczegółowe dane w tym zakresie w dokumentacji przetargowej w PFU

Pytanie nr 11.

Prosimy o sprostowanie i jednoznaczne określenie przekroju przewodu do montażu linii
podwieszanej w miejscowości Lenarczyce. Podany w SWZ i PFU przekrój 2x25 jest
sprzeczny z załączonymi do SWZ warunkami modernizacji oświetlenia drogowego
wydanymi przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający podał wszelkie szczegółowe dane w tym zakresie w dokumentacji przetargowej w PFU

Pytanie nr 12.

Zamawiający w wyjaśnieniach z dn.07.02.2022 (zamieszczone 11.02.2022) dotyczących
montażu 2 zestawów OZE na istniejących słupach przekazał informacje”
„Zmawiający nie dysponuje ekspertyzami związanymi w tym zakresie. Zamawiający określił
wszystkie warunki wykonania zadania w dokumentacji postępowania.”
Wykonawca sygnalizuje, że Zamawiający nie jasno podał warunki wykonania zadania w
zakresie montażu OZE na istniejących słupach. Prosimy o sprecyzowanie parametrów
słupa, na którym będą montowane komponenty składające się na zestaw solarny.
Proszę o podanie materiału z jakiego wykonany jest słup, wysokości słupa, średnicy
słupa, grubości ścianki słupa, sposobu mocowania do podłoża (jeśli za pomocą
fundamentu to jak głęboko on jest wkopany). Dane te są niezbędne do określenia
obciążenia parcia wiatru na powierzchnię paneli oraz doboru ilości elementów
montażowych. Skoro Zamawiający określił montaż zestawów solarnych na słupach,
których jest właścicielem to wie na jakich słupach chce wykonać tę część zadania, zatem
powinien posiadać jakiekolwiek dane techniczne swojej własności.
Wykonawca na etapie projektu dokona oględzin, uwzględni i obliczy wytrzymałość
słupów, lecz na etapie przygotowania oferty przetargowej potrzebuje danych do
dobrania odpowiedniego rozwiązania, gdyż Zamawiający już na tym etapie żąda od
Wykonawcy przedstawienia kart katalogowych na dowód spełnienia wymagań
technicznych postawionych przez Zamawiającego.
Zwracamy się do Zamawiającego o przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący, gdyż
Zamawiający nie podał żadnego parametru słupów, pomimo pytań Wykonawców
dotyczących tego zakresu prac.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający udzielił już wystarczających informacji w tym zakresie w ramach udzielonych odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 07.02.2022 roku i podtrzymuje te wyjaśnienia

Pytanie nr 13.

W zamieszczonym w dniu 11.02.2022 audycie znajduje się opis zestawu solarnego i
wynika z niego dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność urządzeń: „Zestaw umożliwia
pracę, w priorytecie wykorzystania energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE oraz w razie
potrzeby, przejście do zasilania z sieci energetycznej OSD”. Przytoczonej funkcjonalności
nie ma w wymaganiach zamieszczonych w SWZ, ani w zaktualizowanym PFU po
zmianach dlatego prosimy określić ostateczne wytyczne dla zestawu OZE.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Wszelkie dane w tym zakresie znajdują się w PFU

Pytanie nr 14.

Zamawiający zawarł w zakresie przedmiotu zamówienia uzyskanie odbiorów robót w
PGE. Pragniemy zwrócić uwagę, że PGE działa niezależnie zarówno od Wykonawcy jak i
Zamawiającego i nie jest zobowiązane do wykonania odbiorów żadnym ustawowym
terminem. Z uwagi na ograniczenie Wykonawcy bardzo krótkim terminem wykonania
umowy, prosimy o usunięcie obowiązku uzyskania odbioru robót przez PGE przed
terminem końcowym zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowych zapisów SWZ w tym zakresie

Pytanie nr 15.

Biorąc pod uwagę m.in.: zakres przedmiotu zamówienia, terminy dostaw materiałów w
czasach pandemii (opraw, słupów i przewodów), możliwość wejścia na plac budowy
uzależniona od wydania zgód przez Instytucje często pracujące w czasach pandemii w
systemie zdalnym, co przekłada się na wydłużenie wydania przez nich decyzji,
konieczność zawarcia umowy pomiędzy zakładem energetycznym a Gminą po
zatwierdzeniu projektu i związane z tym negocjacje, termin realizacji zadania określony
na 3 miesiące od podpisania umowy z Zamawiającym jest niemożliwy do dotrzymania.
Proszę zatem o zmianę terminu realizacji zamówienia na minimum 6 miesięcy od daty
podpisania umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 16.

Zamawiający nie argumentując żadnymi obliczeniami fotometrycznymi wymaga od
Wykonawcy zastosowania opraw o mocy większej lub równej 40 W i skuteczności
oprawy minimum 130 lm/W co daje minimalny strumień oprawy 5200 lm. Takim samym
limitem minimalnej mocy ograniczona jest każda oprawa o większej wydajności z 1W,
czyli o strumieniu większym niż 5200 lm. Przy większej skuteczności można zastosować
mniejszą moc oprawy w celu uzyskania zakładanego minimalnego poziomu strumienia
oprawy wynoszącego 5200 lm. Kluczowym parametrem przy doborze oprawy dla
sytuacji drogowej jest strumień świetlny, a nie pobierana moc, dlatego podawanie
minimalnej mocy na poziomie 40 W jest niezrozumiałe i zawyża niepotrzebnie koszt
zamówienia. W podobnych modernizacjach na terenie województwa lubelskiego i
świętokrzyskiego dla dróg o kategorii M5 i M6 (które są najczęstsze w małych
miejscowościach) wystarczała moc strumienia zbliżona do 3000 lm. W tym świetle
wymóg Zamawiającego jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do potrzeb
postępowania. Prosimy o zmianę minimalnej mocy oprawy na moc 22 W. Dopuszczenie
mniejszej mocy oprawy pozwoli na zmniejszenie łącznej mocy opraw i lepszą poprawę
efektywności energetycznej gminy, a to wydaje się być głównym celem zamówienia i jest
lepszym gospodarowaniem środkami publicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający podał wszelkie szczegółowe dane w tym zakresie w dokumentacji przetargowej w PFU

Pytanie nr 17.

Zamawiający nie określając minimalnych kategorii oświetlenia dla modernizowanych
dróg wymaga od Wykonawcy zastosowania opraw o mocy większej lub równej 40 W i
skuteczności oprawy minimum 130 lm/W co daje strumień oprawy 5200 lm. Prosimy o
podanie referencyjnych obliczeń dla sytuacji drogowych oraz o podanie ilości opraw w
rozbiciu na kategorie dróg i klasy oświetlenia. Wykonawca rozumie, że w ramach
zadania jest wykonanie projektu i po podpisaniu umowy przeliczy dokładnie i dobierze
oprawy spełniające wymagane normy, ale na etapie przygotowania oferty Wykonawca
musi wstępnie oszacować moce opraw. Na podstawie przedstawionych w SWZ danych
nie można nawet orientacyjnie oszacować potrzebnej mocy opraw, więc niemożliwe jest
dobranie wstępnych rozwiązań, przeliczenie łącznej mocy do sprawdzenia redukcji
użycia energii w gminie, a to wszystko uniemożliwia Wykonawcy przedstawienie oferty
na wykonanie zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający podał wszelkie szczegółowe dane w tym zakresie w dokumentacji przetargowej w PFU

Pytanie nr 18.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, aby wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co
najmniej jedną dostawę polegającą na modernizacji systemu oświetlenia ulicznego lub której
zakresem była dostawa, modernizacja lub przebudowa lub budowa systemu oświetlenia
ulicznego lub drogowego , obejmująca min. 1000 punktów oświetleniowych o wartości min.
1 500 000 zł brutto. Przedmiot zamówienia obejmuje liczbę 813 punktów oświetleniowych.
Tym samym Zamawiający postawił nieproporcjonalne wymagania dla referencji względem
przedmiotu zamówienia co jest niezgodne z zasadami prawa zamówień publicznych. Proszę o
zmianę zapisów i dopuszczenie Wykonawcy, który wykaże co najmniej jedną dostawę
polegającą na modernizacji systemu oświetlenia ulicznego lub której zakresem była dostawa,
modernizacja lub przebudowa lub budowa systemu oświetlenia ulicznego lub drogowego ,
obejmująca min. 800 punktów oświetleniowych o wartości min. 1 200 000 zł brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dokonuje zmiany warunku zamówienia w zakresie wymaganego doświadczenia nadając mu następującą treść:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

- wykonanych dostaw:

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

- co najmniej jedną dostawę polegającą na modernizacji systemu oświetlenia ulicznego lub której zakresem była dostawa, modernizacja lub przebudowa lub budowa systemu oświetlenia ulicznego lub drogowego , obejmująca min. 700 punktów oświetleniowych o wartości min. 1 300 000 zł brutto. (wymagane min. 700 punktów oświetleniowych w ramach jednej umowy ma odnosić się do jednej wykonanej dostawy, modernizacji, przebudowy, budowy w ramach Gminy, miejscowości, terenu ze sobą powiązanego np.; osiedla. Zamawiający nie uzna za spełniony warunek w zakresie wymaganej ilości punktów oświetleniowych  jeżeli Wykonawca osiągnął go w ramach sumowanie ilości  opraw zamontowanych na terenach ze sobą nie powiązanych np.: różnych gminach lub w oparciu o odrębne umowy)

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

Wykaz wykonanych dostaw stanowi Załącznik nr 9 do SWZ – należy wypełnić i przedłożyć na wezwanie Zamawiającego

Pytanie nr 19.

Zamawiający opublikował audyt efektywności energetycznej w niepełnej wersji - bez
załączników. Prosimy o uzupełnienie audytu o jego załączniki.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający informuje, że audyt nie posiada załączników.

Pytanie nr 20

Zamawiający w SIWZ określa termin realizacji przedmiotu zamówienia na 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Ze względu na bardzo szeroki zakres prac Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji prac do 5 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje ponadto, że dokonuje zmiany SWZ oraz ogłoszenia o zamówienia w zakresie warunku doświadczenia. Szczegóły na stronie internetowej postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Zatwierdził

Wójt Gminy Obrazów